| Отрывной корешок ПАМЯТКА х. Романов___________________ ____________________________ Гражданину(ке) ____________________________ ____________________________ ____________________________ Проживающему(ей) по ул. ___________________________ ___________________________ Дом ______________ Памятку вручил: специалист по муниципальному хозяйству Ткачева Р.В Памятку получил: ______________________________ «___»_________________20____г. Подпись______________________ | Л И Н И Я О Т Р Ы В А | ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | требования правил пожарной безопасности |
|  |  | 1. | Нельзя оставлять без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи. |
|  |  | 2. | Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием. |
|  |  | 3. | Применение электронагревательных приборов разрешается только с подставками из негорючих материалов. |
|  |  | 4. | Не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня. |
|  |  | 5. | Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др. |
|  |  | 6. | Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации в вашем доме, школе должны содержаться в исправном и постоянной готовности. |
|  |  | 7. | Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи. |
|  |  | 8. | Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. |
|  |  | 9. | Не производите розжига печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей. |
|  |  | 10. | При сильном запахе газа в помещении не включайте и не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. |
|  |  | 11. | При обнаружении неисправности в элетрощитках, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности. |
|  |  | 12. | Не допускайте складирования складирования горючих материалов (дрова, сено и др.) между строениями. |
|  |  | 13. | Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра. |
|  |  | 14. | Приобретайте огнетушитель, имейте во дворе на готове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. |
|  |  | 15. | Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией. |
|  |  | 16. | Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. |
|  |  | 17. | Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами. |
|  |  | ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! |